参考資料２

技術提案書様式

| （様式第１-ア-a号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （1）基礎的技術力 ア 組織の資格・実績 a 入札参加者保有資格等 | 提案項目 |
|  | （1）－ア－a |
|  | ／ |
| Ⅰ．入札参加者が組織として取得し保有している資格等の内容（資格等の名称、資格等の番号、取得年月日、有効期限など）を記載。 特に「評価の視点」に係る資格について明示を求める。 入札参加者が共同企業体の場合は構成員毎に記載すること。なお、確認のため資格証等の写しの提出または原本の提示を求める。 |
| 企業名 | 資格等の名称 | 資格等の番号 | 取得年月日 | 有効期限 | 備 考 |

| （様式第1-ア-b号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （1）基礎的技術力 ア 組織の資格・実績 b 入札参加者受託実績 | 提案項目 |
|  | （1）－ア－b |
|  | ／ |
| Ⅰ．標準活性汚泥法と同等以上の方法（OD方式除く。）での平成１６年４月１日以降における受託実績を性能発注（包括的民間委託）と仕様発注とに分けて記載。 入札参加者が共同企業体の場合は構成員毎に記載すること。 なお、確認のため受託実績が確認できる資料の写しの提出または資料原本の提示を求める。 |
| 企業名 | 業務委託名 (仕様発注・性能発注別) | 発注機関名 | 業務委託 期間 | 受注形態 (単体/共同) | 処理場名 | 水処理施設 処理方式・規模 | 備 考 |

注）水処理施設の処理方式・規模の記入例・・・処理方式：標準活性汚泥法　　規模：○○,○○○m3／日（日最大）

| （様式第1-イ-a号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （1）基礎的技術力 イ 配置技術者の資格・実績 a 配置技術者保有資格 | 提案項目 |
|  | （1）－イ－a |
|  | ／ |
| Ⅰ．配置する総括責任者（１名）、副総括責任者（２名以上 予備候補者除く）の各々が有している下水処理場の維持管理に関する資格のうち、「評価の視点」に挙げる下水処理場の維持管理に関する資格①～③に該当するものについて、その内容（資格名、資格番号、取得年月日、有効期限など）を記載すること。 上記資格が確認できる資料（経歴書、資格証等の写し）を添付すること。 |
| 担当者 | （ふりがな） 氏名 |  | 所属企業名 |  | 本業務における従事役職 | 総括責任者 ・ 副総括責任者 |
| ①政令第1号から第6号までで定める資格の取得確認 | ②政令第7号又は第8号で定める資格 |
| 最終学歴に係る情報 【必須】 | 年 | 月 | 学 歴 | 政令第7号、第8号 に係る取得資格 【必須】 | 資格名 | 資格番号 | 取得年月日 |
| 下水道の維持管理に関する実務経験年数【必須】 | 年 （詳細は様式第1-イ-b号に示すこと。） | 政令第7号で定める 2年以上の実務経験 | 有（ 年） ・ 無 |
|  |  |  | （様式第1-イ-b号に示すもの以外について、必要に応じて以下に記載すること。） |
| 政令第6号に該当する 事項 |  |  |  |

| （様式第1-イ-b号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （1）基礎的技術力 イ 配置技術者の資格・実績 b 配置技術者従事実績 | 提案項目 |
|  | （1）－イ－b |
|  | ／ |
| Ⅰ．配置する、総括責任者（１名）、副総括責任者（２名以上）の従事実績（従事浄化センター名、従事期間、従事職種）を性能発注（包括的民間委託）と仕様発注とに分けて記載すること。 なお、確認のため従事実績が確認できる資料の写しの提出または資料原本の提示を求める。 |
| 担当者 | （ふりがな） 氏名 |  | 所属企業名 |  | 本業務における従事役職 | 総括責任者 ・ 副総括責任者 |
| 従事実績 | 業務委託名 | 発注機関 | 発注区分 （性能・仕様） | 従事した 役職又は 職種 | 従事期間 | 所属企業名 | 対象施設情報 | 備 考 |
|  |  |  |  |  |  |  | 処理場名 | 水処理方式・規模 |  |

注1）従事期間の記入例・・・H○○.□□.□□～H△△.□□.□□（○年□箇月）

注2）水処理施設の処理方式・規模の記入例・・・処理方式：標準活性汚泥法　　規模：○○,○○○m3／日（日最大）

| （様式第２-ア-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 ア 水質管理対応 a 放流水質に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－ア－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．法定基準が定められた放流水質の契約基準を遵守するためには、流入から放流までの各処理プロセスにおいて、目標とする自主管理項目を設定し、これらを適正に管理していく必要がある。放流水質に関する契約基準を遵守するために必要と考える自主管理項目を記載すること。また、自主管理項目として設定した理由について具体的に記載すること。 |

| （様式第２-ア-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 ア 水質管理対応 a 放流水質に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－ア－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．設定した自主管理項目が異常を示した場合の対応や、原因究明に向けた具体的な方針を記載すること。 |

| （様式第２-イ-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 イ 汚泥管理対応 a 汚泥処理に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－イ－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．汚泥処理の契約基準である脱水ケーキ含水率を遵守し、安定処理を継続するためには、各処理プロセス（消化工程を含む）において、目標とする自主管理項目を設定し、これらを適正に管理していく必要がある。脱水ケーキ含水率を遵守し安定処理を継続するために必要と考える自主管理項目を記載すること。また、自主管理項目として設定した理由について具体的に記載すること。 |

| （様式第２-イ-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 イ 汚泥管理対応 a 汚泥処理に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－イ－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．設定した自主管理項目が異常を示した場合の対応や、原因究明に向けた具体的な方針を記載すること。 |

| （様式第２-ウ-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 ウ 地域生活環境対応 a周辺環境等の保全に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－ウ－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．当該浄化センターがもたらす地域生活環境に対する影響の内、周辺住民の関心が高い臭気問題及び場内及び周辺環境の保全に対して、自らの行った業務に対しての説明責任を果たす必要がある。臭気については、説明責任を果たすために業務の一環として自主管理測定を行う必要がある臭気測定場所及び測定方法について選定理由と併せて具体的に記載すること。なお、測定方法については公定法、簡易測定法の区別を明記した上で記載すること。また、放流先の近隣には桜の名所である背割堤があり、2017年春に、周辺を見渡すことのできる展望塔が完成予定である。そのため、放流先周辺の景観、場内及び周辺環境を保全するための対策について具体的に記載すること。 |

| （様式第２-ウ-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 ウ 地域生活環境対応 a 周辺環境等の保全に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－ウ－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．周辺住民等からの苦情対応・手順について具体的に記載すること。 |

| （様式第２-エ-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 エ 省エネ・温室効果ガス削減対応 a 省エネに関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－エ－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．「京都府流域下水道における温室効果ガス排出抑制計画」において「包括的民間委託による民間企業のノウハウを活かした効率的な運転の実施」が具体的な取り組みとして明記されている。当該浄化センターにおいて開示資料に基づき、運転管理上の創意工夫等によるエネルギー由来の温室効果ガス削減対策（＝省エネ対策）の方法と効果について具体的に記載すること。 |

| （様式第２-エ-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 エ 省エネ・温室効果ガス削減対応 a 省エネに関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－エ－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．当該浄化センターにおいて、本委託の中で実施可能な「更に省エネ効果が期待できる具体的な提案」があれば記載すること。 |

| （様式第２-オ-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 オ 保守・管理対応 a保守・管理に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－オ－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．施設・設備を適正に維持するための保守点検は、運転管理及び調査との相互補完をなす重要な業務であり、予防保全の考え方に基づき実施する必要がある。 対象設備（機械・電気）について、特に事業者自らが実施する点検（メーカー点検を除く）の重要性が高い設備をその理由とともに小分類単位で最大５点まで示し、それぞれについて点検の具体的な方法を記載すること。 ※1 電気設備には「計装」を含むものとする。 ※2 小分類とは、「下水道施設の改築について（平成25.5.16国水下事第7号下水道課長 通知）別表」における小分類を指す。 |

| （様式第２-オ-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （2）特定テーマ対応技術力 オ 保守・管理対応 a保守・管理に関する対応 | 提案項目 |
|  | （2）－オ－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．予防保全型維持管理には、点検結果や修繕履歴の蓄積と活用及び施設・設備の不具合を速やかに察知すること、常に良好な状態に保つよう、速やかに修繕を実施することが有効な方法である。点検結果や修繕履歴の有効な活用方法を具体的に記載すること。併せてこれを踏まえた小修繕（50万円以下）及び修繕（50万円超過）実施方法を具体的に記載すること。また、不具合発見時の連絡体制を具体的に記載すること。 |

| （様式第３-ア-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （3）組織におけるマネジメント ア リスクに関するマネジメント a 流入・放流水質基準に対するリスクマネジメント | 提案項目 |
|  | （3）－ア－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．放流水質を遵守するためには、リスクマネジメントの観点から、水量・水質リスクに対応していく必要がある。放流水質を遵守するために想定されるリスクの特定及びリスクの低減について優先度の考え方を含めて具体的に記載すること。 |

| （様式第３-ア-a-Ⅱ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （3）組織におけるマネジメント ア リスクに関するマネジメント a 流入・放流水質基準に対するリスクマネジメント | 提案項目 |
|  | （3）－ア－a |
|  | Ⅱ | ／ |
| Ⅱ．放流水質基準の超過に対する基本的な対応を具体的に記載すること。 |
| （様式第３-ア-a-Ⅲ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| （3）組織におけるマネジメント ア リスクに関するマネジメント a 流入・放流水質基準に対するリスクマネジメント | 提案項目 |
|  | （3）－ア－a |
|  | Ⅲ | ／ |
| Ⅲ．放流水質基準超過時における体制強化について具体的に記載すること。 |

| （様式第３-イ-a-Ⅰ号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （3）組織におけるマネジメント イ クライシスに関するマネジメント a 大規模地震等に対する危機マネジメント | 提案項目 |
|  | （3）－イ－a |
|  | Ⅰ | ／ |
| Ⅰ．大規模地震等に対する自組織の危機管理（危機管理手順、情報収集・共有方法、安否確認方法、教育訓練計画等）についての実施方針とBCP実績（BCP策定業務実績、BCP運用実績）を具体的に記載すること。 |

| （様式第４-ア-a号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （4）地域貢献 ア 地域貢献 a 地域貢献 | 提案項目 |
|  | （4）－ア－a |
|  | ／ |
| Ⅰ．府の公契約大綱の基本方針に“地域における雇用及び地域経済に与える効果への配慮”、“事業活動における社会貢献の促進”がある。このため、受託した場合における、京都府域の経済に与える効果及び京都府に対する社会貢献として、①水質試験業務の府内業者への再委託、②施設管理業務（施設内・場内清掃等）の府内業者への再委託、③地元活動への積極的参加について具体的な内容を記載すること。 ※1府内業者への「再委託」は、直接雇用を含む。 |
| 府内業者への再委託（①水質試験業務・②施設管理業務） 府内業者に再委託する業務について、下表に記載。（府外の場合は記載不要） 種別 業務内容 再委託業者名 住 所 ※府内住所を記載 ①水質試験 〃 ②施設管理 〃 ※ 府内から直接雇用をする場合は、「再委託業者名」欄に、府内雇用である旨とその雇用人数を記載し、 「住所」欄については記載を要しない。 ③地元活動への積極的参加 （自由書式） |

| （様式第４-ア-a号） 洛南浄化センター運転管理業務委託に関する技術提案書 |
| --- |
| （4）地域貢献 ア 地域貢献 a 地域貢献 | 提案項目 |
|  | （4）－ア－a |
|  | ／ |
| Ⅱ．下記に示す、主な資材の府内調達の予定について、資材毎の調達先を具体的に記載すること。 ※2 府内業者からの調達は、府内に本店、支店等がある代理店から調達するものも含む。なお、緊急を要する場合には、この限りではない。 |
| 資材名 評価 ﾗﾝｸ 予定 使用量 (3ヶ年) 業者別 調達量 調達先業者名 （府内代理店も可） 住 所 ※府内調達の場合は 府内住所を記載 高分子凝集剤 A 次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ A 活性炭 B ポリ鉄 B PAC C 脱硫剤 C 冷却水処理剤 C A重油 C プロパン C 水質試験消耗品 C ※複数の調達先を予定しているものについては、全て記入すること。必要に応じて行を挿入しても構わない。 |