## 別添資料－１・２
[20 empty] | 別添資料―１ | [35 empty] | 別添資料―２
№ | 部局 | 対象建物 | 需要場所 | 電気主任技術者 | 電気方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準 周波数 （Hz） | 受電方式 | 設備容量 （kＶＡ） | 蓄熱設備 |  | 厨房設備 |  | 発電設備 |  | アンシラリーサービス料金対象容量 | 契約電力 |  | 予定使用電力量 （年間）（kWh） |  | エスコ（ＥＳＣＯ）事業によるＨ２６削減予定電力量 (年間)(ｋｗｈ) | 需給地点 | 月ごとの使用量（H２７年度実績値） | [11 empty] | 最大電力（H２７年度実績値） | [11 empty] | 契約電力（H２７年度実績値）
[11 empty] | 蓄熱設備 容量 | 蓄熱専用 計量装置の 計量電圧 | 厨房設備 容量 | 厨房専用 計量装置の 計量電圧 | 非常用発電設備 | 常用発電設備 |  | 常時電力 （kW） （最大値） | 予備電力 （kW）
[20 empty] | 施設別 | 合計 |  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 知事直轄 | 職員研修・研究支援センター | 京都市左京区下鴨半木町１－１０ | 志賀電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 150 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 71 | なし | 74507 | 8492751 | - | 引き込み | 4618 | 3855 | 5647 | 9846 | 9602 | 7756 | 6414 | 4681 | 4711 | 5459 | 5983 | 5935 | 31 | 59 | 68 | 69 | 71 | 63 | 42 | 50 | 32 | 59 | 55 | 51 | 69 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
2 | 総務部 | 自動車税管理事務所 | 京都市伏見区竹田向代町５１－７ | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 70 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 49 | なし | 45594 |  | - | 出迎え | 3257 | 3038 | 3781 | 6133 | 7255 | 3233 | 2854 | 2720 | 3080 | 3293 | 3351 | 3599 | 14 | 45 | 46 | 48 | 49 | 30 | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 17 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
3 | 総務部 | 京都府庁西側施設 （西別館・自治会館） | 京都市上京区西洞院通下立売上ル西大路町149-1 | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 1200 | 温水器 ２０．０ｋｗ | ２００Ｖ | なし | なし | なし | 太陽光 ４．０ｋｗ | なし | 301 | なし | 593790 |  | - | 引き込み | 41944 | 41302 | 48032 | 65909 | 67435 | 42282 | 40951 | 39153 | 46942 | 54761 | 54027 | 51052 | 139 | 262 | 260 | 288 | 301 | 249 | 128 | 171 | 226 | 245 | 237 | 238 | 287 | 287 | 287 | 288 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301
4 | 総務部 | 京都向日町競輪場 （場内系統） | 向日市寺戸町西の段 ５ | 保坂 博幸 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 2300 | ７．３６ｋｗ | ２００Ｖ | なし | なし | あり | なし | なし | 810 | なし | 1182148 |  | - | 引き込み | 92751 | 77024 | 85059 | 88685 | 121904 | 135601 | 105705 | 89383 | 76741 | 93794 | 108124 | 107377 | 360 | 580 | 460 | 540 | 810 | 530 | 530 | 370 | 550 | 590 | 620 | 450 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850
5 | 総務部 | 京都向日町競輪場 （宿舎系統） | 向日市寺戸町西の段 ５ | 保坂 博幸 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 175 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 105 | なし | 168698 |  | - | 引き込み | 8854 | 9961 | 15192 | 9793 | 15931 | 17752 | 24784 | 18105 | 15344 | 8378 | 8792 | 15812 | 78 | 99 | 94 | 100 | 105 | 101 | 103 | 82 | 85 | 90 | 90 | 79 | 104 | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105
6 | 政策企画部 | 山城広域振興局 宇治総合庁舎 | 宇治市宇治若森7-6 | 茂永電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 360 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 127 | なし | 249463 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 17261 | 15500 | 18451 | 29942 | 29386 | 16442 | 15125 | 15937 | 21204 | 23822 | 23035 | 23358 | 77 | 105 | 108 | 115 | 127 | 104 | 46 | 79 | 85 | 104 | 97 | 85 | 122 | 122 | 122 | 117 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
7 | 政策企画部 | 山城広域振興局 乙訓総合庁舎 | 向日市上植野町馬立８ | 田中電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | １回線受電 | 400 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | 太陽光発電 | なし | 77 | なし | 160302 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 11317 | 10474 | 12582 | 16504 | 17846 | 11780 | 10959 | 10668 | 14124 | 14724 | 14688 | 14636 | 41 | 55 | 57 | 68 | 77 | 65 | 33 | 48 | 51 | 54 | 52 | 48 | 85 | 85 | 67 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
8 | 政策企画部 | 山城広域振興局 田辺総合庁舎 | 京田辺市田辺明田１ | 内田電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | ＧＨＰＡＳ引込 | 550 | なし | なし | なし | なし | ２０KVA ２台 ４０KVA １台 | なし | なし | 228 | なし | 271458 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 13596 | 13170 | 17630 | 30323 | 31754 | 19110 | 13068 | 14247 | 25583 | 32494 | 32306 | 28177 | 66 | 160 | 178 | 178 | 189 | 148 | 63 | 177 | 194 | 214 | 228 | 208 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 205 | 214 | 228 | 228
9 | 政策企画部 | 山城広域振興局 木津総合庁舎 | 木津川市木津上戸18-1 | 中西電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 485 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 127 | なし | 236371 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 14963 | 13292 | 15727 | 23497 | 26717 | 16121 | 13862 | 14499 | 22224 | 26925 | 25078 | 23466 | 85 | 65 | 74 | 104 | 118 | 80 | 38 | 95 | 117 | 127 | 127 | 117 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127
10 | 政策企画部 | 南丹広域振興局 亀岡総合庁舎 | 亀岡市荒塚町１－４－１ | 三宅電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 355 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 61 | なし | 149228 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 9684 | 9281 | 11089 | 15885 | 16827 | 13446 | 9682 | 10731 | 12479 | 13422 | 13060 | 13642 | 28 | 28 | 55 | 61 | 60 | 57 | 30 | 43 | 44 | 49 | 49 | 51 | 66 | 66 | 66 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61
11 | 政策企画部 | 南丹広域振興局 園部総合庁舎 | 南丹市園部町小山東町藤ノ木２１ | 三宅電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 425 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 118 | なし | 255858 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 16892 | 17543 | 19467 | 28069 | 28102 | 19920 | 17344 | 16738 | 20784 | 24456 | 22920 | 23623 | 49 | 60 | 92 | 92 | 118 | 85 | 62 | 71 | 84 | 99 | 92 | 96 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
12 | 政策企画部 | 中丹広域振興局 舞鶴総合庁舎 | 舞鶴市字浜２０２０番地 | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 250 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 83 | なし | 176970 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 12005 | 11130 | 12394 | 18107 | 20502 | 12526 | 11759 | 11902 | 16346 | 16760 | 16502 | 17037 | 37 | 33 | 74 | 81 | 83 | 76 | 34 | 66 | 61 | 66 | 65 | 63 | 82 | 82 | 82 | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
13 | 政策企画部 | 中丹広域振興局 中丹東保健所庁舎 | 舞鶴市倉谷村西１４９９ | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 150 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 88 | なし | 84964 |  | - | 引き込み | 5571 | 5164 | 6121 | 10851 | 12645 | 6179 | 5249 | 5179 | 6706 | 7355 | 6919 | 7025 | 22 | 18 | 82 | 88 | 83 | 69 | 18 | 21 | 30 | 31 | 30 | 29 | 85 | 85 | 84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
14 | 政策企画部 | 中丹広域振興局 綾部総合庁舎 | 綾部市川糸町丁畠１０－２ | 今西電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 150 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | 太陽光発電 | なし | 205 | なし | 208195 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 13727 | 11882 | 14278 | 27513 | 29024 | 14255 | 12974 | 13622 | 17468 | 18313 | 17529 | 17610 | 68 | 139 | 153 | 204 | 205 | 151 | 51 | 70 | 83 | 87 | 72 | 79 | 185 | 185 | 185 | 204 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
15 | 政策企画部 | 中丹広域振興局 福知山総合庁舎 | 福知山市篠尾新町１－９１ | 今西電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 650 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 199 | なし | 360807 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 24463 | 25148 | 29674 | 42446 | 43939 | 28462 | 24419 | 24629 | 26473 | 29916 | 29842 | 31396 | 92 | 114 | 199 | 199 | 197 | 164 | 89 | 99 | 85 | 106 | 117 | 108 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199
16 | 政策企画部 | 丹後広域振興局 峰山総合庁舎 | 京丹後市峰山町丹波８５５ | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 325 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 121 | なし | 190977 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 12103 | 12083 | 14202 | 24573 | 25190 | 15544 | 12363 | 12576 | 15282 | 15857 | 15556 | 15648 | 38 | 86 | 99 | 114 | 121 | 95 | 32 | 51 | 55 | 58 | 56 | 54 | 112 | 112 | 112 | 114 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121
17 | 政策企画部 | 丹後広域振興局 宮津総合庁舎 | 宮津市字吉原2586-2 | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 355 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 87 | なし | 165770 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 11011 | 10324 | 12235 | 18974 | 19455 | 13253 | 10783 | 10773 | 14551 | 15951 | 14537 | 13923 | 39 | 35 | 65 | 85 | 87 | 70 | 53 | 47 | 63 | 67 | 64 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
18 | 府民生活部 | 府立消防学校 | 八幡市八幡樋ノ口１５－１５ | 国松電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 230 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 86 | なし | 93465 |  | - | 出迎え | 5118 | 4630 | 5860 | 15327 | 19048 | 6691 | 4793 | 4344 | 8406 | 7812 | 5905 | 5531 | 28 | 25 | 20 | 51 | 79 | 86 | 74 | 23 | 25 | 28 | 30 | 29 | 88 | 88 | 88 | 81 | 79 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86
19 | 文化スポーツ部 | 府立体育館 | 京都市北区鷹司町 | 河脇 竹夫 | 交流３相３線式 | 6000 | 6600 | 60 | 1回線受電 | 1425 | なし | なし | なし | なし | １２０ｋｗ（２２０Ｖ） | 太陽光 ３０ｋｗ | なし | 422 | なし | 578767 |  | - | 地中 出迎え | 33764 | 35349 | 41780 | 63123 | 76039 | 49959 | 39090 | 39403 | 42841 | 48639 | 67968 | 40812 | 146 | 261 | 305 | 409 | 422 | 351 | 248 | 298 | 307 | 356 | 345 | 267 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540
20 | 文化スポーツ部 | 総合資料館 | 京都市左京区下鴨半木町１－４ | （株）大興設備開発 稲葉 章三良 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 700 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 253 | なし | 409092 |  | - | 引き込み | 23769 | 23432 | 32719 | 51150 | 58615 | 32110 | 23795 | 26037 | 34401 | 35438 | 35003 | 32623 | 138 | 183 | 194 | 223 | 253 | 188 | 92 | 158 | 172 | 153 | 135 | 132 | 232 | 232 | 232 | 228 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253
21 | 健康福祉部 | 精神保健福祉総合センター | 京都市伏見区竹田流池町１２０ | 関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 125 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 76 | なし | 81831 |  | - | 出迎え | 6723 | 3849 | 3136 | 8444 | 11595 | 5557 | 6241 | 3167 | 7108 | 8726 | 9391 | 7894 | 59 | 22 | 21 | 72 | 72 | 53 | 39 | 26 | 67 | 70 | 76 | 69 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 77 | 77 | 76
22 | 健康福祉部 | 京都府立看護学校 | 与謝郡与謝野町字男山455 | オリックス・ファシリティ－ズ（株） | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 152 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 73 | なし | 197036 |  | - | 引き込み | 12233 | 10591 | 13782 | 27046 | 14825 | 17154 | 12182 | 14456 | 18190 | 20480 | 21731 | 14366 | 54 | 43 | 73 | 72 | 64 | 71 | 59 | 59 | 68 | 66 | 61 | 70 | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73
23 | 健康福祉部 | 京都府立淇陽学校 | 南丹市園部町栄町３号71 | 一般財団法人 関西電気保安協会京都支店 | 交流3相3線式 | 6600 | 6600 | 60 | 1回線受電 | 125 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 58 | なし | 113028 |  | - | 引き込み | 8565 | 6378 | 6661 | 9259 | 11949 | 10895 | 6476 | 7118 | 9619 | 11338 | 13438 | 11332 | 30 | 24 | 29 | 38 | 58 | 42 | 25 | 24 | 36 | 45 | 51 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
24 | 商工労働観光部 | 府立京都高等技術専門校 （障害者校を含む） | 京都市伏見区竹田流池町121-3 | （株）シーエープラント | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | １回線受電 | 1350 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 328 | なし | 487150 |  | － | 引き込み | 31634 | 28688 | 36653 | 61108 | 53371 | 38321 | 32125 | 29539 | 39078 | 48589 | 46793 | 41251 | 188 | 147 | 212 | 328 | 296 | 273 | 143 | 197 | 214 | 267 | 262 | 268 | 333 | 333 | 333 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328
25 | 商工労働観光部 | 京都府立福知山高等技術専門校 | 福知山市南平野町90 | 関西電気保安協会 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 60 | １回線受電 | 550 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 73 | なし | 121619 |  | － | 引き込み | 8957 | 8462 | 9112 | 10740 | 8356 | 9100 | 9448 | 10473 | 11067 | 12326 | 13453 | 10125 | 52 | 54 | 51 | 62 | 61 | 58 | 50 | 73 | 66 | 67 | 72 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 73 | 73 | 73
26 | 商工労働観光部 | 京都府立陶工高等技術専門校 | 京都市東山区今熊野阿弥陀ヶ峰町17-2 | 石徳電気設備管理事務所 石徳重義 | 交流３相３線式 | 6000 | 6000 | 60 | １回線受電 | 275 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 115 | なし | 126856 |  | － | 引き込み | 5622 | 6406 | 6831 | 16029 | 9706 | 11901 | 7685 | 8309 | 13780 | 13780 | 11803 | 15004 | 38 | 60 | 59 | 95 | 86 | 92 | 66 | 93 | 113 | 98 | 110 | 115 | 159 | 159 | 159 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 115
27 | 商工労働観光部 | 計量検定所 | 京都市上京区室町通中立売上ル薬師町431 | 遠藤電気設備管理事務所 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 80 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 30 | なし | 24546 |  | － | 地中 出迎え | 1920 | 1442 | 1627 | 2279 | 2672 | 1527 | 1539 | 1656 | 2177 | 2808 | 2525 | 2374 | 13 | 7 | 11 | 19 | 30 | 9 | 8 | 11 | 15 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
28 | 農林水産部 | 畜産センター | 綾部市位田町桧前 | （財）関西電気保安協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 531 | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | 144 | なし | 296091 |  | - | 引き込み | 21287 | 19653 | 19474 | 28130 | 31517 | 19123 | 18454 | 18932 | 22354 | 31118 | 34451 | 31598 | 60 | 57 | 65 | 135 | 144 | 101 | 51 | 100 | 128 | 137 | 143 | 134 | 154 | 154 | 154 | 154 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 144 | 144
29 | 農林水産部 | 碇高原牧場 | 京丹後市丹後町碇１番地 | 一般財団法人 関西電気保安協会京都支店 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 230 | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | 33 | なし | 97806 |  | - | 地中 出迎え | 9363 | 6004 | 5965 | 6182 | 5904 | 6483 | 8546 | 8751 | 8912 | 11081 | 10060 | 10555 | 28 | 22 | 28 | 29 | 22 | 24 | 26 | 29 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
30 | 農林水産部 | 茶業研究所 | 宇治市白川中ノ薗１ | 一般財団法人 関西電気保安協会京都支店 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 325 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 57 | なし | 98534 |  | - | 引き込み | 7461 | 12391 | 6957 | 9498 | 10599 | 7049 | 6120 | 5877 | 8503 | 8607 | 8046 | 7426 | 22 | 57 | 24 | 46 | 43 | 35 | 14 | 24 | 46 | 43 | 47 | 36 | 54 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57
31 | 農林水産部 | 旧水産事務所 | 宮津市字鶴賀2062 | 一般財団法人 関西電気保安協会京都支店 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 80 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 17 | なし | 23603 |  | - | 引き込み | 1740 | 1501 | 1645 | 2275 | 2779 | 1645 | 1711 | 1760 | 2045 | 2316 | 2055 | 2131 | 15 | 8 | 6 | 17 | 17 | 11 | 6 | 11 | 14 | 17 | 15 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17
32 | 農林水産部 | 海洋センター（船舶） | 宮津市字小田宿野1029-3 | （株）浄美社 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 80 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 28 | なし | 29407 |  | - | 引き込み | 2248 | 2278 | 4212 | 3291 | 2464 | 2527 | 2269 | 1202 | 1780 | 2314 | 2236 | 2586 | 25 | 21 | 28 | 26 | 28 | 27 | 21 | 16 | 23 | 17 | 17 | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28
33 | 農林水産部 | 丹後農業研究所 | 京丹後市弥栄町黒部488 | 由良電気設備管理事務所 由良演康 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 80 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 22 | なし | 26597 |  | - | 引き込み | 2288 | 2068 | 2112 | 2218 | 2364 | 1897 | 2119 | 2326 | 2214 | 2440 | 2425 | 2126 | 12 | 7 | 6 | 11 | 14 | 8 | 9 | 14 | 12 | 15 | 22 | 15 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22
34 | 農林水産部 | 森林技術センター | 船井郡京丹波町本庄土屋１ | 一般財団法人 関西電気保安協会京都支店 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 175 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 46 | なし | 83232 |  | - | 引き込み | 7657 | 5133 | 5571 | 5955 | 7705 | 6665 | 4996 | 5419 | 7585 | 7830 | 10008 | 8708 | 30 | 23 | 19 | 27 | 30 | 26 | 17 | 20 | 29 | 40 | 46 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 46 | 46
35 | 建設交通部 | 京都土木事務所 | 京都市左京区賀茂今井町10-4 | 関西電気管理技術者協会 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 125 | なし | なし | なし | なし | ディーゼル機関 発電装置 | なし | なし | 87 | なし | 137489 |  | - | 引き込み | 8272 | 7327 | 9138 | 16503 | 17215 | 9006 | 7139 | 7591 | 12519 | 15614 | 14362 | 12803 | 79 | 44 | 71 | 72 | 72 | 61 | 24 | 82 | 82 | 87 | 80 | 81 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
36 | 建設交通部 | 港湾事務所（舞鶴港 第２埠頭） | 舞鶴市字松陰小字島崎２３－４ | 由良電気設備管理事務所 由良演康 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 2114 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | 177 | なし | 93172 |  | - | 引き込み | 11746 | 6194 | 9483 | 9786 | 5038 | 4965 | 5493 | 9888 | 8111 | 6414 | 8368 | 7686 | 138 | 132 | 152 | 145 | 83 | 79 | 112 | 145 | 146 | 136 | 177 | 126 | 171 | 171 | 171 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 177 | 177
37 | 建設交通部 | 港湾事務所（舞鶴港 舞鶴国際埠頭） | 舞鶴市字下安久１０４０ | 由良電気設備管理事務所 由良演康 | 交流3相3線式 | 6000 | 6000 | 60 | 1回線受電 | 2380 | なし | なし | なし | なし | なし | 太陽光発電 (売電無し) | なし | 188 | なし | 178971 |  | - | 引き込み | 12747 | 11778 | 12846 | 16689 | 14516 | 15566 | 13686 | 14608 | 15609 | 16283 | 16095 | 18548 | 139 | 166 | 173 | 188 | 185 | 180 | 141 | 154 | 176 | 171 | 174 | 175 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 188 | 188 | 188 | 188
38 | 警察本部 | 運転免許試験場 | 京都市伏見区羽束師古川町647 | 一般財団法人関西電気保安協会 | ３相３線式 | 6000 | 6000 | 60 | CB受電 | 1155 | なし | なし | なし | なし | 非常用55KJA | なし | なし | 305 | なし | 619359 |  | 実績に反映済み | 引き込み | 39947 | 42297 | 52645 | 73479 | 78425 | 56395 | 39900 | 35600 | 45371 | 53519 | 53015 | 48766 | 160 | 183 | 249 | 284 | 305 | 244 | 186 | 151 | 212 | 246 | 235 | 230 | 327 | 327 | 327 | 314 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305
[24 empty] | 577078 | 536022 | 629770 | 905561 | 968216 | 708198 | 592102 | 571999 | 681712 | 773152 | 801380 | 747561 | 2718 | 3489 | 3960 | 4783 | 5165 | 4156 | 2777 | 3261 | 3838 | 4174 | 4217 | 3806 | 5678 | 5681 | 5660 | 5597 | 5670 | 5661 | 5661 | 5661 | 5622 | 5609 | 5633 | 5634