## BF法・BF条例外
特定まちづくり施設設置工事協議項目表
（バリアフリー法・条例第６章の規定の適用対象外建築物用）
建築物の名称
建築物の所在地
Ⅰ 整備基準
１ 一般基準
各整備箇所（「２ 障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路」上のものを含む。）に共通に適用される基準です。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
建 築 物 内 | 廊下等
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 注意喚起 | 場所 | 階段の上端の廊下等に点状ブロック等 | □有（識別性 □有 □無） □無
階段
| 手すり |  | 設置 | □有 段鼻からの高さ（ ）㎝ □無
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 段 | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
| 注意喚起 | 場所 | 階段の上端の踊場に点状ブロック等 | □有（識別性 □有 □無） □無
| 主たる階段 |  | 回り階段としない | 回り階段：□有 □無
傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る）
| 手すり |  | 勾配＞1/12、又は高さ＞16㎝の傾斜部分に設置 | □有 □無
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 識別性 |  | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
便所
| 床の表面 |  | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 車椅子使用者用便房 (注3) | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
|  | 便座 | 腰掛便座 | □有 □無
|  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | （ ）㎝×（ ）㎝
|  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 出入口の戸 | 引き戸（構造上困難→外開き戸） | □引き戸 □外開き戸 □その他（ ） →取っ手：□棒状 □その他（ ）
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
|  | 洗面器等の水栓 | レバー式、光感知式等（便所の洗面器等のうち１以上設置） | □レバー式 □光感知式 □その他（ ）
| １以上の小便器を設ける場合 |  | 手すりが配置された床置式、壁掛式（受け口の高さが35㎝以下）その他類する構造 | 手すり：□有 □無 □床置式 □壁掛式（受け口の高さが35㎝以下） □その他（ ）
| 子育て支援設備 (注4) | ベビーチェア等 | １以上（男女区別のある便房に設けるとき→それぞれに１以上） | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ）
|  |  | 標識を掲示 | □有 □無
|  | ベビーベッド等 | １以上 | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ） □その他（ ）
|  |  | 標識を掲示 | □有 □無
敷地内の通路
表面 |  |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
段 |  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
傾斜路 |  | 手すり | 勾配＞1/12、又は高さ＞16㎝かつ勾配＞1/20の傾斜部分に設置 | □有 □無
|  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
駐車場
車椅子使用者用駐車施設 |  | 設置数 | ・全駐車台数50台以上→１以上 ・全駐車台数100台以上→２以上 | 全駐車台数（ ） 設置数（ ）
|  | 幅 | 350㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 表示 | 設置 | □有 □無
|  | 位置 | 利用居室等までの経路（２の③の経路）が短くなるように | □適 □否
浴室等
床の表面 |  |  | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
車椅子使用者対応の浴室等 |  | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
|  | 設備 | 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | □適 □否
|  | 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | □適 □否
|  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 出入口の戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
建 築 物 内 | 客席
| 車椅子使用者用区画(注5) | 設置数 | 全客席数×1/200 以上 （2未満→2、10超→10） | 全客席数（ ） 設置数（ ）
|  | １区画の広さ | 幅85㎝以上、奥行き120㎝以上 | 幅（ ）㎝、奥行き（ ）㎝
|  | 区画の床面 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 区画への通路 | 幅120㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 通路に高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設置 | 手すり | □有 □無
|  |  | 表面は粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
|  |  | 幅120㎝以上（階段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □階段に併設
|  |  | 勾配1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
|  |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上の踊場 | 踏幅（ ）㎝
|  |  | 始点及び終点に車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
２ 障害者や高齢者をはじめ全ての人が利用しやすい経路
次に掲げる経路を構成するものに適用される基準です。
①道等～利用居室等 ②車椅子使用者用便房～利用居室等 ③車椅子使用者駐車施設～利用居室等 ・①について、地形の特殊性により敷地内の通路の基準によることが困難である場合は、「道等」を「当該建築物の車寄せ」と 読み替えてください。 ・②、③について、利用居室等がない場合は、「利用居室等」を「道等」と読み替えてください。 ・②について、「４ 小規模な施設に対する緩和基準」を適用し、手すり付き洋式便房を設置した場合は、「車椅子使用者便用 房」を「手すり付き洋式便房のある便所」と読み替えてください。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
建 築 物 内 | 出入口
| 建築物の 出入口 | 幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 主要な出入口 | 経路を構成する直接地上へ通じる出入口の１以上は主要な出入口とする | □適 □否
| 居室の 出入口 | 幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
廊下等
| 一般基準への適合 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
| 幅 |  | 120㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 車椅子転回部分 |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
| 戸を設ける場合 |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 高低差がある場合(注3) |  | 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設 | 高低差：□有→□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □その他（ ） □無
傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る）
| 一般基準 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
| 手すり |  | 設置 | □有 □無
| 幅 |  | 120㎝以上（階段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □階段に併設
| 勾配 |  | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
| 踊場 |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
| 始点終点 |  | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
エレベーター
停止階 |  |  | 利用居室等、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階 | □利用居室（住戸、客室）のある階 □車椅子使用者用便房のある階 □車椅子使用者用駐車施設のある階 □地上階
かご |  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 奥行き(注3) | 135㎝以上 | 奥行き（ ）㎝
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 ・かごの位置表示 ・インターホン | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長 □かごの位置表示 □インターホン
|  | 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
|  | 表示装置 | 停止予定階・現在位置 | □停止予定階 □現在位置
|  | 音声装置 | ・到着階及び戸の閉鎖 ・昇降方向（かご又は乗降ロビー） | □到着階 □戸の閉鎖 □昇降方向
|  | 鏡 | 設置 | □有 □無
|  | 戸の閉鎖制止装置 | 感知式 | □有 □無
|  | 手すり | 左右両側に設置 | □有 □無
乗降ロビー |  | 高低差 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 広さ | 幅及び奥行き150㎝以上 | 幅（ ）㎝ 奥行き（ ）㎝
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長
|  | 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
|  | 表示装置 | 昇降方向 | □有 □無
特殊な構造・使用形態の昇降機
段差解消エレベーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第1号 H18国土交通省告示第1492号第2第1号 | □適 □否
車椅子使用者昇降用エスカレーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第2号 H18国土交通省告示第1492号第2第2号 | □適 □否
敷地内の通路
一般基準への適合 |  |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
幅 |  |  | 120㎝以上 | 幅（ ）㎝
車椅子転回部分 |  |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
戸を設ける場合 |  |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
高低差がある場合 |  |  | 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設 | 高低差：□有→□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □その他（ ） □無
傾斜路 |  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 幅 | 120㎝以上（段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □段に併設
|  | 勾配 | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
|  | 踊場 | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
|  | 始点終点 | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
３ 視覚障害者が円滑に利用することができる経路
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
誘導が必要な経路(注3) |  |  | 次のいずれかの経路の１以上 ・道等～案内設備 ・道等～建築物の主要な出入口 | □道等～案内設備 □道等～建築物の主要な出入口
誘導方法(注3) |  |  | 視覚障害者誘導用ブロック等、又は音声その他 | □視覚障害者誘導用ブロック等 （識別性 □有 □無） □音声誘導装置 □その他（ ）
注意喚起 (注3) |  | 場所 | 誘導経路を構成する敷地内通路の次の部分に点状ブロック等の敷設 ・車路に近接する部分 ・段の上端 | □車路に近接する部分 □段の上端
４ 小規模施設に対する緩和基準
条例施行規則第３条に規定する用途、規模の建築物に適用することができる基準です。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
建 築 物 内 | 便所（１ 一般基準 車椅子使用者用便房）
| 手すり付き洋式便房 | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
|  | 便座 | 腰掛便座 | □有 □無
|  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 出入口の戸 | 内開き戸としない | □引き戸 □外開き戸 □その他（ ）
|  | 洗面器等の水栓 | レバー式、光感知式等 | □レバー式 □光感知式 □その他（ ）
廊下等（２ 全ての人が利用しやすい経路）
| 高低差がある場合 （玄関ホールで靴の着脱を行う利用形態の建築物であって、当該玄関ホールにおける高低差に限る） |  | 右のいずれかのものとすることができる | □ 仮設の傾斜路又は手すりを設ける □ 玄関ホールを、建築物内に常時勤 務する者がいる案内設備から容易に 視認できるようにする □ 道等から玄関ホールまでの経路に おいて、建築物内に常時勤務する者 と通話することができる機能（ボタ ンにより呼び出すことができるもの に限る。）を有する設備を設ける
エレベーター（２ 全ての人が利用しやすい経路）
かご |  | 奥行き | 車椅子使用者が乗降する際に当該建築物内に常時勤務する者による誘導が適切に実施される場合に限り、115cm以上とすることができる | 奥行き（ ）㎝
視覚障害者が円滑に利用できる経路（３ 視覚障害者が円滑に利用できる経路）
視覚障害者が円滑に利用できる経路 |  |  | 右のいずれかに該当する場合は、「３ 視覚障害者が円滑に利用できる経路」の規定は、適用しない | □ 道等から当該建築物内に常時勤務 する者と通話することができる機能 （ボタンにより呼び出すことができ るものに限る。）を有する設備まで 容易に到達することができる場合 □ 道等から建築物の主要な出入口ま での経路を、当該建築物内に常時勤 務する者がいる案内設備等から容易 に視認することができる場合
Ⅱ 整備誘導基準
整備項目 |  |  | 整備誘導基準 | 記入欄(注1) | ※審査
建 築 物 内 | オストメイト対応便所 | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数（ ）
|  | 設備 | フラッシュバルブ式汚物流し等を適切に配置 | □汚物流し □パウチ洗浄水栓 □給湯設備 □荷物置きの棚等 □水石鹸入れ □ペーパーホルダー □汚物入れ □その他（ ）
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
| 車椅子使用者用客室 | 設置数 | １以上 | 設置数（ ）
|  | 便所 | 腰掛便座 | □有 □無
|  |  | 手すり設置 | □有 □無
|  |  | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | （ ）㎝×（ ）㎝
|  |  | 出入口の幅80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  |  | 出入口の戸は自動又は開閉容易 | □良 □否
|  |  | 戸の前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 浴室等 | 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | □良 □否
|  |  | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | □良 □否
|  |  | 出入口の幅80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  |  | 出入口の戸は自動又は開閉容易 | □良 □否
|  |  | 戸の前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 授乳場所 | 設置数 | １以上 | 設置数（ ）
|  | 設備 | ベビーベッド、椅子等を適切に配置 | □ベビーベッド □椅子 □流し台 □洗面台 □荷物置き □その他（ ）
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
| 避難口誘導灯 |  | 点滅機能及び音声誘導機能 | □点滅機能 □音声誘導機能
| 集団補聴設備 |  | 磁気ループ等を設置 | □磁気ループ（□敷設 □携帯型） □赤外線送受信装置 □その他（ ）
【備考】
注
１ 記入欄（太枠内）に必要事項を記入し、また、該当する項目にチェックしてください。
２ 複数の整備項目がある場合は、最も条件の厳しいものについて記入してください。 （例１：出入口や廊下等の幅→最小のものの数値 例２：傾斜路の勾配→最大のものの数値）
３ 条例施行規則第3条で定める用途、規模の建築物には、整備基準に適合することが困難な場合に、「４ 小 規模施設に対する緩和基準」を適用することができます。（対象施設の詳細は、施設整備マニュアルP.134～ 135を参照）
４ 体育館（一般公共の用に供されるものに限る）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る）又はボーリ ング場その他これらに類する運動施設の用途に供する建築物で、用途面積が1,000平方メートル以上の建築物 に、多数の者が利用する便所を設ける場合に適用されます。
５ 「劇場、観覧場、映画館又は演芸場」、「集会場又は公会堂」の用途に供する建築物の客席に固定式の座席 を設ける場合に適用されます。
６ 条例第18条第1項ただし書の規定を適用する場合は、条例施行規則第7条第3項の規定により別記第3号の2様 式を添付してください。
７ 小規模な施設に係る基準の特例（条例施行規則第3条）や条例第18条第1項ただし書の規定を適用した施設に は、整備基準適合証の交付はされません。
８ ※審査欄には記入しないでください。