## BF法・BF条例対象
特定まちづくり施設設置工事協議項目表
（バリアフリー法・条例第６章の規定の適用対象建築物用）
建築物の名称
建築物の所在地
Ⅰ 整備基準
１ 一般基準
各特定施設（「２ 移動等円滑化経路・特定利用居室までの経路」又は「４ 特定経路」上のものを含む。）に共通に適用される基準です。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
建 築 物 内 | 廊下等
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 注意喚起 | 場所 | 階段又は傾斜路の上端の廊下等に点状ブロック等 | □有（識別性 □有 □無） □無
階段
| 手すり |  | 設置 | □有 段鼻からの高さ（ ）㎝ □無
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 段 | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
| 注意喚起 | 場所 | 階段の上端の踊場に点状ブロック等 | □有（識別性 □有 □無） □無
| 主たる階段 |  | 回り階段としない | 回り階段：□有 □無
傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る）
| 手すり |  | 勾配＞1/12、又は高さ＞16㎝の傾斜部分に設置 | □有 □無
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 識別性 |  | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
| 注意喚起 |  | 傾斜部分の上端の踊場に点状ブロック等 | □有（識別性 □有 □無） □無
便所
| 床の表面 |  | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 不特定多数利用便所 | 設置数 | 不特定多数の者等が利用する階（不特定多数利用階）の数以上 | 不特定多数利用階から除外する階： □有（告示第1074号第二：□１号 □２号） □無 不特定多数利用階の数： 不特定多数利用便所の設置数： 男女共用（ ） 男子用 （ ） 女子用 （ ）
|  | 設置位置 | 特定の階に偏ることなく設けること等、利用する上で支障のない位置に設けること | □適 □否
| 車椅子使用者用便房 | 設置数 | 不特定多数利用便所を設ける階毎に１箇所以上 | 設置数：男女共用（ ） 男子用（ ） 女子用（ ） 小規模階(1,000㎡未満)：□有 □無 大規模階(10,000㎡超) ：□有 □無
|  | 設置位置 | 特定の階に偏ることなく設けること等、利用する上で支障のない位置に設けること | □適 □否
|  | 便座 | 腰掛便座 | □有 □無
|  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 広さ | 幅又は奥行き180㎝以上、かつ、内法面積3.6㎡以上 | （ ）㎝×（ ）㎝ ＝（ ）㎡
|  | 出入口の幅 | 85㎝以上（便房及び便所の出入口） | 幅（ ）㎝
|  | 出入口の戸 | 引き戸（構造上困難→外開き戸） | □引き戸 □外開き戸 □その他（ ） →取っ手：□棒状 □その他（ ）
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
| オストメイト対応便房 | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
|  | 設備 | オストメイト対応水栓器具等を適切に配置 | □適 □否
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
建 築 物 内 | その他の便房 | 和式便房を設ける場合 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上）に手すりを設置 | □有 □無
|  | 洋式便房を設ける場合 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上）に手すりを設置 | □有 □無
| 洗面器等の水栓 |  | レバー式、光感知式等を１以上設置 | □レバー式 □光感知式 □その他（ ）
| １以上の小便器を設ける場合 |  | 手すりが配置された床置式、壁掛式（受け口の高さが35㎝以下）その他類する構造 | 手すり：□有 □無 □床置式 □壁掛式（受け口の高さが35㎝以下） □その他（ ）
| 点状ブロック等の敷設 |  | 和式便器、小便器、洗面器又は手洗い器の足踏み部分 | □和式便器 □小便器 □洗面器又は手洗い器 （識別性 □有 □無）
| 子育て支援設備 (注3) | ベビーチェア等 | １以上（男女区別のある便房に設けるとき→それぞれに１以上） | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ）
|  |  | 標識を掲示 | □有 □無
|  | ベビーベッド等 | １以上 | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ） □その他（ ）
|  |  | 標識を掲示 | □有 □無
車椅子使用者用客室
| 客室設置数 |  | 客室総数50以上→客室総数×1/100 以上（１未満端数切上げ） | 客室総数（ ） 設置数（ ）
| 便房等 （当該客室のある階に同等の便所がある場合は不要） | 便所の床の表面 | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
|  | 便座 | 腰掛便座 | □有 □無
|  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | （ ）㎝×（ ）㎝
|  | 便所の出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 便所の出入口の戸 | 自動又は開閉容易 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 浴室等 （当該建築物に同等の浴室等がある場合は不要） | 床の表面 | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
|  | 設備 | 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | □適 □否
|  | 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | □適 □否
|  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 出入口の戸 | 自動又は開閉容易 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
敷地内の通路
表面 |  |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
段 |  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
傾斜路 |  | 手すり | 勾配＞1/12、又は高さ＞16㎝かつ勾配＞1/20の傾斜部分に設置 | □有 □無
|  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
浴室等
床の表面 |  |  | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
車椅子使用者対応の浴室等 |  | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
|  | 設備 | 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置 | □適 □否
|  | 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | □適 □否
|  | 出入口の幅 | 85㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 出入口の戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
駐車場
車椅子使用者用駐車施設 |  | 設置数 | ・全駐車台数200台以下 →全駐車台数×1/50 以上 ・全駐車台数200台超 →２＋全駐車台数×1/100 以上 （１未満の端数が生じる場合は、端数を切り上げた数） | 全駐車台数（ ） 設置数（ ）
|  | 幅 | 350㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 標識 | 設置 | □有 □無
|  | 位置 | （特定）利用居室又は住居等までの経路（２の③又は４の③の経路）が短くなるように | □適 □否
建 築 物 内 | 客席
| 車椅子使用者用部分(注4) | 客席数（注5） | 同一建築物に複数の客席を設ける場合、各客席の座席数に応じて必要な数以上の車椅子使用者用部分を各客席に設ける | 客席数：（ ）
|  | 設置数 | 座席の数が400以下→２以上 座席の数が401以上→0.5％以上 （複数の客席がある場合、それぞれを記入） | ①全座席数（ ） 設置数（ ） ②全座席数（ ） 設置数（ ） ③全座席数（ ） 設置数（ ）
|  | １区画の広さ | 幅90㎝以上、奥行き135㎝以上 | 幅（ ）㎝、奥行き（ ）㎝
|  | 区画の床面 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 区画への通路 | 幅120㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 通路に高低差がある場合には、次に定める構造の傾斜路を設置 | 手すり | □有 □無
|  |  | 表面は粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
|  |  | 幅120㎝以上（階段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □階段に併設
|  |  | 勾配1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
|  |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上の踊場 | 踏幅（ ）㎝
|  |  | 始点及び終点に車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
案内設備
案内板等 |  |  | エレベーター等、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等 | □有 □無（各施設が容易に視認できる場合）
|  |  | エレベーター等又は便所の配置を示す点字案内板等 | □有 □無
|  |  | 案内所（上記の代替措置） | □有 □無
２ 移動等円滑化経路・特定利用居室までの経路
次に掲げる経路を構成するものに適用される基準です。
①道等～(特定)利用居室 ②車椅子使用者用便房～(特定)利用居室 ③車椅子使用者用駐車施設～(特定)利用居室 ・①について、地形の特殊性により敷地内の通路の基準によることが困難である場合は、「道等」を「当該建築物の車寄せ」と読み替えてくださ い。 ・②、③について、(特定)利用居室がない場合は、「(特定)利用居室」を「道等」と読み替えてください。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
段差解消
経路上の階段又は段の 原則設置禁止 |  |  | 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合はこの限りでない | 建 築 物 内 ：□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □その他（ ） 敷地内の通路：□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □その他（ ）
建 築 物 内 | 出入口
| 建築物の 出入口 | 主要な出入口 | 経路を構成する直接地上へ通じる出入口の１以上は主要な出入口とする | □適 □否
|  | 幅 | 上記出入口の幅90㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 利用居室 ・特定利用居室の出入口 | 幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
廊下等
| 一般基準への適合 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
| 幅 |  | 130㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 車椅子転回部分 |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
| 戸を設ける場合 |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る）
| 一般基準 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
| 手すり |  | 設置 | □有 □無
| 幅 |  | 130㎝以上（階段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □階段に併設
| 勾配 |  | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
| 踊場 |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
| 立ち上がり等 |  | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
| 始点終点 |  | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
エレベーター
停止階 |  |  | 利用居室・特定利用居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階 | □利用居室・特定利用居室のある階 □車椅子使用者用便房のある階 □車椅子使用者用駐車施設のある階 □地上階
籠 |  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 奥行き | 135㎝以上 | 奥行き（ ）㎝
|  | 幅※ | 140㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 構造※ | 車椅子の転回に支障がない構造 | □適 □否
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 ・籠の位置表示 ・インターホン | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長 □籠の位置表示 □インターホン
|  | 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
|  | 表示装置 | 停止予定階・現在位置 | □停止予定階 □現在位置
|  | 音声装置 | ・到着階及び戸の閉鎖 ・昇降方向（籠又は乗降ロビー） | □到着階 □戸の閉鎖 □昇降方向
|  | 鏡 | 設置 | □有 □無
|  | 戸の閉鎖制止装置 | 感知式 | □有 □無
|  | 手すり | 左右両側に設置 | □有 □無
乗降ロビー |  | 高低差 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 広さ | 幅及び奥行き150㎝以上 | 幅（ ）㎝ 奥行き（ ）㎝
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長装置 | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長
|  | 操作盤 （上記以外） | ・点字表示 ・前の床面に点状ブロック等 | 点字表示：□有 □無 点状ブロック等：□有（識別性 □有 □無） □無
|  | 表示装置 | 昇降方向 | □有 □無
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
※不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する床面積の合計が2,000㎡以上の建築物に限る。
特殊な構造・使用形態の昇降機
段差解消エレベーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第1号 H18国土交通省告示第1492号第2第1号 | □適 □否
|  |  | 標識 | □有 □無
車椅子使用者昇降用エスカレーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第2号 H18国土交通省告示第1492号第2第2号 | □適 □否
|  |  | 標識 | □有 □無
敷地内の通路
一般基準への適合 |  |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
幅 |  |  | 130㎝以上 | 幅（ ）㎝
車椅子転回部分 |  |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
戸を設ける場合 |  |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
高低差がある場合 |  |  | 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設 | 高低差：□有→□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □その他（ ） □無
傾斜路 |  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 幅 | 130㎝以上（段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □段に併設
|  | 勾配 | 1/15以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
|  | 踊場 | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
|  | 立ち上がり等 | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
|  | 始点終点 | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
３ 視覚障害者利用円滑化経路
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
誘導が必要な経路 |  |  | 道等～案内設備 | □１以上の円滑化
|  |  | 道等～建築物の主要な出入口 | □１以上の円滑化
誘導方法 |  |  | 視覚障害者誘導用ブロック等、又は音声その他 | □視覚障害者誘導用ブロック等 （識別性 □有 □無） □音声誘導装置 □その他（ ）
注意喚起 |  | 場所 | 誘導経路を構成する敷地内通路の次の部分に点状ブロック等の敷設 ・車路に近接する部分 ・段、傾斜部分の上端 | □車路に近接する部分 □段の上端 □傾斜部分の上端
４ 特定経路
「共同住宅若しくは寄宿舎」又は「ホテル又は旅館」の場合、次に掲げる経路を構成するものに適用される基準です。 ①道等～住戸等 ②車椅子使用者用便房～住戸等 ③車椅子使用者用駐車施設～住戸等 ・「住戸等」については、地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸又は客室がある場合は、地上階にあるものに限ります。 ・②、③について、住戸等がない場合は、「住戸等」を「道等」と読み替えてください。 ・地形の特殊性により敷地内の通路の基準によることが困難である場合は、「道等」を「当該建築物の車寄せ」と読み替えてください。
整備項目 |  |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
段差解消
経路上の階段又は段の 原則設置禁止 |  |  | 傾斜路又は昇降機を併設する場合はこの限りでない | 建 築 物 内 ：□傾斜路 □昇降機 敷地内の通路：□傾斜路 □昇降機
建 築 物 内 | 出入口
| 建築物の出入口 | 幅 | 主要な出入口の幅90㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 住戸等の出入口 | 幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  |  | 回転形式としない | 回転形式：□有 □無
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
廊下等
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 注意喚起 | 場所 | 階段又は傾斜路の上端の廊下等に点状ブロック等（共同住宅又は寄宿舎を除く） | □有（識別性 □有 □無） □無
| 幅 |  | 120㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 車椅子転回部分 |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
| 戸を設ける場合 |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するものに限る）
| 手すり |  | 設置 | □有 □無
| 表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 識別性 |  | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
| 注意喚起 |  | 傾斜部分の上端の踊場に点状ブロック等（共同住宅又は寄宿舎を除く） | □廊下等 □踊場 （識別性 □有 □無）
| 幅 |  | 120㎝以上（階段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □階段に併設
| 勾配 |  | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
| 踊場 |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
| 立ち上がり等 |  | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
| 始点終点 |  | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
エレベーター
停止階 |  |  | 利用居室・住戸又は客室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階 | □利用居室・住戸又は客室のある階 □車椅子使用者用便房のある階 □車椅子使用者用駐車施設のある階 □地上階
籠 |  | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
|  | 奥行き | 135㎝以上 | 奥行き（ ）㎝
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 ・籠の位置表示 ・インターホン | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長 □籠の位置表示 □インターホン
|  | 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
|  | 表示装置 | 停止予定階・現在位置 | □停止予定階 □現在位置
|  | 音声装置 | ・到着階及び戸の閉鎖 ・昇降方向（かご又は乗降ロビー） | □到着階 □戸の閉鎖 □昇降方向
|  | 鏡 | 設置 | □有 □無
|  | 戸の閉鎖制止装置 | 感知式 | □有 □無
|  | 手すり | 左右両側に設置 | □有 □無
乗降ロビー |  | 高低差 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
|  | 広さ | 幅及び奥行き150㎝以上 | 幅（ ）㎝ 奥行き（ ）㎝
|  | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長装置 | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長
|  | 操作盤 （上記以外） | ・点字表示 ・前の床面に点状ブロック等 | 点字表示：□有 □無 点状ブロック等：□有（識別性 □有 □無） □無
|  | 表示装置 | 昇降方向 | □有 □無
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
特殊な構造・使用形態の昇降機
段差解消エレベーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第1号 H18国土交通省告示第1492号第2第1号 | □適 □否
|  |  | 標識 | □有 □無
車椅子使用者昇降用エスカレーター |  |  | H18国土交通省告示第1492号第1第2号 H18国土交通省告示第1492号第2第2号 | □適 □否
|  |  | 標識 | □有 □無
敷地内の通路
表面 |  |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
幅 |  |  | 130㎝以上 | 幅（ ）㎝
車椅子転回部分 |  |  | 50ｍ以内毎に設置 | □有 □無
戸を設ける場合 |  |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  |  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
傾斜路 |  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 幅 | 130㎝以上（段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □段に併設
|  | 勾配 | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
|  | 踊場 | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
|  | 立ち上がり等 | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
|  | 起点終点 | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
段 |  | 手すり | 設置 | □有 □無
|  | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
|  | 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
Ⅱ 整備誘導基準
整備項目 |  |  | 整備誘導基準 | 記入欄(注1) | ※審査
授乳場所 |  | 設置数 | １以上 | 設置数（ ）
|  | 設備 | ベビーベッド、椅子等を適切に配置 | □ベビーベッド □椅子 □流し台 □洗面台 □荷物置き □その他（ ）
|  | 標識 | 掲示 | □有 □無
避難口誘導灯 |  |  | 点滅機能及び音声誘導機能 | □点滅機能 □音声誘導機能
集団補聴設備 |  |  | 磁気ループ等を設置 | □磁気ループ（□敷設 □携帯型） □赤外線送受信装置 □その他（ ）
【備考】
注
１ 記入欄（太枠内）に必要事項を記入し、また、該当する項目にチェックしてください。
２ 複数の整備項目がある場合は、最も条件の厳しいものについて記入してください。 （例１：出入口や廊下等の幅→最小のものの数値 例２：傾斜路の勾配→最大のものの数値）
３ 「病院又は診療所」、「劇場、観覧場、映画館又は演芸場」、「集会場又は公会堂」、「展示場」、「百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗（卸売市場を除く）」、「保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署」、「博物館、美術館又は図書館」、「公衆浴場」、「飲食店」、「理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗」の用途に供する建築物で用途面積が1,000平方メートル以上のもの又は「体育館（一般公共の用に供されるものに限る）、水泳場（一般公共の用に供されるものに限る）若しくはボーリング場」の用途に供する建築物で用途面積が2,000平方メートル以上のものに、多数の者が利用する便所を設ける場合に適用されます。
４ 「劇場、観覧場、映画館又は演芸場」、「集会場又は公会堂」の用途に供する建築物の客席に固定式の座席を設ける場合に適用されます。
５ 「客席」とは、設けられる個別の座席ではなく、劇場等における座席が並べられた室（空間）をいいます。
６ 条例第18条第1項ただし書の規定を適用する場合は、条例施行規則第7条第3項の規定により別記第3号の2様式を添付してください。
７ 条例第18条第1項ただし書等の基準を緩和する規定を適用した施設には、整備基準適合証の交付はされません。
８ ※審査欄には記入しないでください。