## 旅客施設
特定まちづくり施設設置工事協議項目表
（旅客施設用）
旅客施設の名称
旅客施設の所在地
Ⅰ 整備基準
１ 一般基準
各整備箇所（「２ 全ての人が円滑に通行できる経路」上のものを含む。）に共通に適用される基準です。
整備項目 |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
通路
表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
段がある部分 | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
| 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
階段
手すり | 設置 | 両側に設置 | □有 段鼻からの高さ（ ）㎝ □無
| 端部付近 | 階段の通じる場所を点字表示 | □有 □無
構造 |  | 回り階段としない | 回り階段：□有 □無
表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
段 | 識別性 | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
| 構造 | つまずきにくい | 段鼻の突き出し：□有 □無 蹴込板：□有 □無 蹴込寸法：□２㎝以下 □２㎝超える
立ち上がり等 |  | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
傾斜路
手すり |  | 両側に設置 | □有 □無
表面 |  | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
立ち上がり等 |  | 両側に側壁又は立ち上がり部を設置 | □有 □無
識別性 |  | 色の明度差が大きい等 | 仕様：
便所
便所共通 | 出入口付近の案内板等 | 男女区別及び便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示す設備を設置 | □男女区別 □便所の構造 □音 □点字 □その他（ ）
| 床の表面 | 滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 小便器 | 手すりが配置された床置式、壁掛式（受け口の高さが35㎝以下）その他類する構造のものを１以上 | 手すり：□有 □無 □床置式 □壁掛式（受け口の高さが35㎝以下） □その他（ ）
車椅子使用者用便房 | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数：共用（ ） 男子（ ） 女子（ ）
| 便座 | 腰掛便座 | □有 □無
| 手すり | 設置 | □有 □無
| 広さ | 車椅子使用者の円滑な利用に十分な空間 | （ ）㎝×（ ）㎝
| 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 出入口の戸 | 引き戸（構造上困難→外開き戸） | □引き戸 □外開き戸 □その他（ ） →取っ手：□棒状 □その他（ ）
|  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| 標識 | 掲示 | □有 □無
| 便房への経路 | 「２ 全ての人が円滑に通行できる経路」の「通路」に同じ | □適 □否
洗面器等の水栓 |  | レバー式、光感知式等を１以上設置 | □レバー式 □光感知式 □その他（ ）
子育て支援設備 (注3) | ベビーチェア等 | １以上（男女区別のある便房に設けるとき→それぞれに１以上） | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ）
|  | 標識を掲示 | □有 □無
| ベビーベッド等 | １以上 | 設置場所（設置数）： □車椅子使用者用便房（ ） □男子便所（ ） □女子便所（ ） □その他（ ）
|  | 標識を掲示 | □有 □無
運行情報提供設備等
運行情報提供設備 |  | 文字等による表示設備及び音声による情報提供設備を設置 | □文字等による設備 □音声による設備
標識 | 掲示場所 | エレベーターその他の昇降機、便所、乗車券等販売所の付近 | □適 □否
| 表示内容 | 上記の設備等がある旨 | □エレベーター □エスカレーター □便所 □乗車券等販売所
案内板等 | 設置場所 | 公共用通路の出入口（改札口）付近 | □出入口 □改札口
| 表示内容 | エレベーターその他の昇降機、便所、乗車券等販売所の配置 | 案内板等：□有 □無 □不要（容易に視認可能）
視覚障害者への案内 | 設置場所 | 公共用通路の出入口（改札口）付近その他 | □出入口 □改札口 □その他（ ）
| 内容 | 施設の構造及び主要な設備 | □適 □否
| 方法 | 音、点字その他 | □音 □点字 □その他（ ）
乗車券等販売所、待合所及び案内所
乗車券等販売所 | 販売所への経路 | １の経路の「通路」に同じ | □適 □否
| 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 出入口の戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| カウンター | 車椅子使用者が円滑に利用できる構造 | □適 □否 □職員が前に出て対応可能な構造
待合所・案内所 | 経路 | １の経路の「通路」に同じ | □適 □否
| 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 出入口の戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
| カウンター | 車椅子使用者が円滑に利用できる構造 | □適 □否 □職員が前に出て対応可能な構造
２ 全ての人が円滑に通行できる経路
公共用通路～車両等の乗降口の経路を構成するものに適用される基準です。
整備項目 |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
高低差
高低差がある場合 |  | 傾斜路又はエレベーターを併設 | 高低差：□有→□傾斜路 □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ □無
出入口
公共用通路の出入口 | 幅 | 90㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 戸 | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □自動 □手動 →取っ手：□棒状 □押板 □ﾚﾊﾞｰ □その他（ ）
|  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
通路
一般基準への適合 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
幅 |  | 140㎝以上（構造上困難→車椅子転回部分設置の上で120㎝以上） | 幅（ ）㎝ □車椅子転回部分設置
戸を設ける場合 |  | 自動又は車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造 | □適 □否
|  | 前後に高低差なし | 高低差：□有 □無
傾斜路
一般基準 |  | 一般基準に適合するものであること | □適 □否
幅 |  | 120㎝以上（段に併設→90㎝以上） | 幅（ ）㎝ □段に併設
勾配 |  | 1/12以下 （高低差16㎝以下→1/8以下） | 勾配（ ） 高低差（ ）㎝
踊場 |  | 高低差75㎝以内毎に踏幅150㎝以上 | 踏幅（ ）㎝
始点終点 |  | 車椅子が停止可能な平坦部分を設置 | □有 □無
エレベーター
かご | 出入口の幅 | 80㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 幅 | 140㎝以上（*） | 幅（ ）㎝
| 奥行き | 135㎝以上（*） | 奥行き（ ）㎝
| 鏡 | 設置（*） | □有 □無
| 出入口の戸 | ガラス等がはめ込まれていること又は内外に画像を表示する設備を設置することによりかご内外が視認できる構造 | □適 □否
かご (続き) | 手すり | 左右両側に設置 | □有 □無
| 表示装置 | 停止予定階・現在位置 | □停止予定階 □現在位置
| 音声装置 | ・到着階及び戸の閉鎖 ・昇降方向（かご又は乗降ロビー） | □到着階 □戸の閉鎖 □昇降方向 （停止階数２のみ：不要）
| 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 ・かごの位置表示 ・インターホン | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長 □かごの位置表示 □インターホン
| 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
| 戸の閉鎖制止装置 | 感知式 | □有 □無
| 緩和 | （*）については、スルー型（開閉するかごの出入口の音声案内設備付き）の場合、この限りでない | □スルー型（□音声案内設備付き）
乗降 ロビー | 車椅子使用者用操作盤 | 利用しやすい位置に設置 ・戸の開放時間延長 | 床面からの高さ（ ）㎝ □戸の開放時間延長
| 操作盤 （上記以外） | 点字表示 | □有 □無
| 高低差 | 高低差なし | 高低差：□有 □無
| 広さ | 幅及び奥行き150㎝以上 | 幅（ ）㎝ 奥行き（ ）㎝
３ 視覚障害者が円滑に通行できる経路
整備項目 |  | 整備基準 | 記入欄(注1) | ※審査
誘導が必要な経路① | 経路 | 公共用通路～車両等の乗降口 | □適 □否
| 誘導方法 | 視覚障害者誘導用ブロック等、又は音声その他 | □視覚障害者誘導用ブロック等 （識別性 □有 □無） □音声誘導装置 □その他（ ）
誘導が必要な経路② | 経路 | ①の経路～次の各場所 ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの操作盤（点字表示） ・施設の案内設備（点字等） ・便所の出入口 ・乗車券等販売所 | □ｴﾚﾍﾞｰﾀｰの操作盤 □施設の案内設備 □便所の出入口 □乗車券等販売所
| 誘導方法 | 視覚障害者誘導用ブロック等 | □適 □否
注意喚起 | 場所 | 階段、傾斜路、エスカレーターの上端及び下端に近接する通路等に点状ブロック等 | □階段の上端・下端 □傾斜路の上端・下端 □エスカレーターの上端・下端
４ 旅客施設ごとの基準
鉄道駅及び軌道停留場
改札口 | 幅 | １以上は幅80㎝以上 | □適 □否
プラットホーム | 床の表面 | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| 視覚障害者の転落防止 | ホームドア、可動式ホームさく、点状ブロック等その他 | □ホームドア □可動式ホームさく □点状ブロック等（識別性 □有 □無） □その他（ ）
| 線路側以外端部の転落防止 | さく（階段がある場合等→この限りでない） | □さく □階段 □その他（ ）
| 列車の接近の警告 | 文字等による警告設備及び音声による警告設備を設置 | □文字等による設備 □音声による設備
バスターミナル
乗降場 | 床の表面 | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
| バス車両用場所への進入防止 | さく、点状ブロック等その他視覚障害者の進入防止のための設備を設置 | □さく □点状ブロック等（識別性 □有 □無） □その他（ ）
| 構造 | バスに車椅子使用者が円滑に乗降できる構造 | □適 □否
旅客船ターミナル
タラップ等 | 幅 | 90㎝以上 | 幅（ ）㎝
| 手すり | 設置 | □有 □無
| 床の表面 | 粗面、滑りにくい材料仕上げ | 仕様：
視覚障害者誘導用ブロック等の敷設の緩和 |  | 波浪により旅客が転倒するおそれのある場所 | □適用 場所：
視覚障害者の水面への転落防止 |  | 転落のおそれのある場所に、さく、点状ブロック等その他視覚障害者の転落防止のための設備を設置 | 場所： □さく □点状ブロック等（識別性 □有 □無） □その他（ ）
Ⅱ 整備誘導基準
整備項目 |  | 整備誘導基準 | 記入欄(注1) | ※審査
オストメイト対応便所 | 設置数 | １以上（男女区別あるとき→それぞれ１以上） | 設置数（ ）
| 設備 | フラッシュバルブ式汚物流し等を適切に配置 | □汚物流し □パウチ洗浄水栓 □給湯設備 □荷物置きの棚等 □水石鹸入れ □ペーパーホルダー □汚物入れ □その他（ ）
| 標識 | 掲示 | □有 □無
避難口誘導灯 |  | 点滅機能及び音声誘導機能 | □点滅機能 □音声誘導機能
【備考】
注
１ 記入欄（太枠内）に必要事項を記入し、また、該当する項目にチェックしてください。
２ 複数の整備項目がある場合は、最も条件の厳しいものについて記入してください。 （例１：出入口や通路の幅→最小のものの数値 例２：傾斜路の勾配→最大のものの数値）
３ １日当たりの乗降客が5,000人以上の旅客施設に便所を設ける場合に適用されます。
４ 条例第18条第1項ただし書の規定を適用する場合は、条例施行規則第7条第3項の規定により別記第3号の2様 式を添付してください。
５ 条例第18条第1項ただし書等の基準を緩和する規定を適用した施設には、整備基準適合証の交付はされませ ん。
６ ※審査欄には記入しないでください。