## 衛生管理等自主点検表P１
作成例 |  | 浴場衛生管理等自主点検表
１ 点検項目 | [26 empty] | 年 |  |  | 月
内 容 |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
施設周辺の清掃が行われているか。
脱衣室 | 人が直接接触するところは清掃できているか。（床、壁、脱衣箱、体重計等）
浴 槽 | 人が直接接触するところは清掃できているか。（床、壁、洗い桶、腰掛け等）
給水栓、給湯栓に異常はないか。（保守点検）
浴槽は満杯に保たれているか。
浴槽水を排出し、浴槽の清掃及び消毒が出来ているか。（１日に１回以上、循環ろ過装置を使用する場合は１週間に１回以上）
浴槽水は適切に消毒されているか。（消毒装置の動作確認、浴槽水の塩素消毒管理記録簿による確認等）
| 循環ろ過装置のろ過器及循環配管の生物膜は除去できているか。 | 逆洗
消毒
ヘヤキャッチャーは毎日清掃できているか。
オーバーフロー回収槽の生物膜は除去できているか。
使用済みのカミソリ、ゴミ等が放置されれいないか。
水道水直結以外の飲用水に異常はないか。（色、濁り、臭い、味、その他状態等について異常のないことを確認）
貯湯タンクの湯温は、60℃以上に保てているか。
サウナ室又はサウナ設備は清掃できているか。
露天風呂 | 浴槽に付帯する通路等の清掃は行われているか。
浴槽水は満杯に満たされているか。
浴槽水は毎日排出し、浴槽の清掃及び消毒がなされているか。（循環ろ過装置を使用する場合は１週間に１回以上）
浴槽水は適切に消毒されているか。（消毒装置の動作確認、浴槽水の塩素消毒管理記録簿による確認等）

## 衛生管理等自主点検表P２
２ 月に１回以上点検を行う項目 |  |  | ４ 適宜又は定期的に点検を行う項目
内 容 |  | 点検した日付を記入のこと | 内 容 |  | 点検した日付を記入のこと
消 毒 | 排水設備（溝、管、汚水ます、温水器等） |  | 施設一般 | 排水設備（溝、管、汚水ます、温水器等）、温水器等の清掃及び良好な流通の確保 | 適宜
| 脱衣室内の人が直接接触するところ（床、壁、脱衣箱、体重計等） |  |  | 調整箱（洗い場の湯栓、シャワーへ湯を送る箱） | 適宜
| 浴室内の人が直接接触するところ（床、壁、洗い桶、腰掛け等） |  |  | 各室の照度（注意） | 適宜
| サウナ室又はサウナ設備 |  |  | 各室の換気（注意） | 適宜
| 露天風呂の通路等 |  |  | 給水栓の飲料適又は不適の表示 | 適宜
ねずみ、衛生害虫等の生息の点検 |  |  |  | 入浴上の注意事項の掲示 | 適宜
保守点検 | サウナ室又はサウナ設備 |  | 脱衣室 | 空気調和装置（フィルター等）、換気扇、扇風機の清掃 | 適宜
| 電気風呂 |  |  | 足拭きマット、ベビー用シーツの衛生確保（消毒等を行ったものと取り換える等） | 適宜
|  |  | サウナ室又はサウナ設備 | 温度、湿度の測定及記録（３年以上保管） | 定期的
３ 年に１回以上点検を行う項目 |  |  |  | 入浴上の注意事項の掲示 | 適宜
内 容 |  | 点検した日付を記入のこと | 温泉貯湯槽の清掃及消毒による生物膜の除去 |  | 定期的
飲用水を供給する受水槽、高置水槽の清掃 |  |  | 電気風呂 | 絶縁抵抗、隣地抵抗等の検査及記録（３年以上保存） | 定期的
水質検査（検査結果は３年間） レジオネラ属菌に汚染される可能性が高い場合は、検査頻度を高めること。 |  |  |  | 入浴上の注意事項の掲示 | 適宜
給水、給湯設備の保守点検 |  |  | 注 望ましい基準は次のとおり 照度：浴室、脱衣室、便所150～300ルクス、受付、下足場300～700ルクス、廊下75～150ルクス 換気：炭酸ガス濃度1500ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下
循環ろ過装置の配管の点検（生物膜の状況に応じ、過酸化水素による洗浄等の対策）

## 浴槽水の塩素消毒管理記録簿
浴槽水の塩素消毒管理記録簿 | [20 empty] | 年 |  | 月
区分 日 | 浴槽名（ ） | [11 empty] | 浴槽名（ ）
| 残留塩素濃度 | [5 empty] | 残留塩素注入時間及び注入量 | [5 empty] | 残留塩素濃度 | [5 empty] | 残留塩素注入時間及び注入量
| 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値 | 時刻 | 数値
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
浴槽水の遊離残留塩素濃度は、0.4mg/L程度（最大1.0mg/L）に保つこと。
記録は３年間保管すること。