## 施行
質 疑 書 の 回 答
2024-01-05
京都府総務部府有資産活用課
| 調達品名 | 京都府庁本庁庁舎で使用する電力
| 履行場所 | 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 地内 |  | 施行時 非表示
No. | （ 質 問 事 項 等 ）※順不同 |  | （ 回 答 ） | 質問者 | 参考にした回答
1 | 現在の電力供給会社及び現在の計量日を教えてください。 尚、１日以外の場合は年間の請求が13回、かつ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されます。 料金の算定期間は計量日から計量日の前日となります。ご了承いただけますでしょうか。 |  | 関西電力株式会社です。 計量日については配布資料２「電力需給契約書」第６条（電力量の計量）によります。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
2 | 自動検針装置はついていますか。 |  | お見込みのとおりです。 | 丸紅 | R２年11月回答
3 | 自家発電補給電力の契約はありますか。 ある場合は契約電力（ｋｗ）、使用予定期間をを教えてください。 |  | 契約はありません。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
4 | 入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。 |  | 実際に発送した日等、入札書を提出する日付を記載してください。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
5 | 入札額の算定時の力率について、力率100％で算定してよろしいでしょうか（力率割引を考慮する） |  | 仕様書のとおり、契約期間における予定平均力率は、100％とします。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
6 | 内訳書・予定使用電力量の表を電子データ（エクセル）でいただく事は可能ですか。また、エクセルデータを頂く事が不可能な場合、内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか。 |  | エクセルデータを公開する予定はありません。 内訳書は任意様式で問題ありません。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
7 | 弊社は環境配慮の観点より、紙請求書については廃止、電子化へ移行しております。お客様にはお客様専用Webページにて請求書を確認頂くことになりますが、問題ありませんでしょうか。（Webからダウンロード） |  | Webからダウンロードする形式で問題ありません。 ただし、支払い時期については、原則、検針日の翌日から起算して30日以内としています。このため、この期間内に支払い可能となる時期に請求書を発行していただく必要があります。 | 丸紅 | R５年入札課回答
8 | 電子請求書が不可の方 弊社では特別処置として紙請求の対応を行った場合、請求書の到達が使用月に対し翌月の15日前後となります。 また、GW等長期連休時に20日頃になる可能性がございますが、ご了承いただけますでしょうか。 ※お支払いにつきましては、請求書受領後30日以内に振込となります。（年度末でも同様） |  |  | 丸紅
9 | ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事ができません。ご了承いただけますでしょうか。 |  | 問題ありません。 入居団体はありますが、当課から請求します。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
10 | 弊社の請求書は、原則、翌月10日迄より順次Webサイト上で開示、請求書受領後30日以内に振込となります。 なお年度末でも同様の対応となりますが、ご了承いただけますか。 例 ５日検針日 3月使用分 ２/５～３/４までの請求書 →翌月４/10頃にWebサイトへ掲載 3月使用分 ３/５～４/４までの請求書 →翌々月５/10頃にWebサイトへ掲載 電子化以降、紙での請求書原本の到着はございません。 |  | Webからの請求書ダウンロード自体は問題ありませんが、支払い時期については、原則、検針日の翌日から起算して30日以内としています。このため、この期間内に支払いが可能となる時期に請求書を発行していただく必要があります。 | 丸紅 | R５年入札課回答
11 | 施設において建築・増築にかかる移転はございますか。また、供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含む）のご予定はありますでしょうか。 また、契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日２か月前までに弊社と協議を行っていただくことをご了承いただけますでしょうか。 ※契約開始直後：直近６か月前後（23年４月供給開始の場合⇒対象：22年10月～23年６月） |  | 現時点で、電力の契約に影響するような工事の予定はありませんが、契約期間中に緊急に工事を要する場合があります。 また、契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込については、可能な範囲で協力いたします。 | 丸紅 | R５入札課回答
12 | 開札結果について公開方法・範囲を教えていただけますでしょうか。 あるいは開札結果を開札日（あるいは翌日）に電話かメール等でご連絡をいただくことは可能でしょうか。 |  | 入札結果詳細（落札者及び落札金額ほか、入札者氏名、順位、入札金額）については、京都府ホームページに速やかに掲載予定です。また、京都府公報において、落札決定の翌日から72日以内に落札者決定の公示を行います。 | 丸紅 | R２年11月回答
13 | 当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生した」事により、協議に応じていただくことは可能でしょうか。 当社は当該地域管轄電力会社と結んでいます契約内容（電気需給約款、託送供給約款）に基づいて入札額（入札単価）を決定しているため、協議不可の場合は当社の入札への不参加となる場合がございます。 |  | 原則、電力需給契約書のとおりとします。 なお、契約書に定めのない事項は、その内容により、両者協議の上、定めるものとします。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
14 | 電気利用者の利益保護の観点及び使用状況等確認させていただくため、弊社が落札させていただいた場合、「直近１年分の30分値データ」をエクセルデータにてご提供をお願いしております。ご対応いただけますでしょうか。 |  | 可能な範囲で協力します。 | 丸紅 | R５年入札課回答
15 | ※データ等をお持ちでなく提供ができない方のみ データ等をお持ちでなく提供が不可ということでしたら落札時に「30分値データ取得についての同意書」へご捺印・ご提出の対応は可能となりますでしょうか。 当該書面をご提出いただくことにより広域機関から弊社への貴施設30分値の広域機関より提出いただくことが可能となり
16 | 落札時、電力切替え手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書１ヶ月分の写しをご提出いただくことは可能でしょうか。 |  | 請求書の提示はしていません。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答
17 | 契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか（500kW以上の協議制契約の場合） ⇒＋契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、ご希望に添えない場合がございます。また、入札時の算定条件と異なることになるため、弊社からあわせて単価変更のご教示と協議をご依頼する場合がございます。ご了承ください。 |  | 特段の事情がない限り、変更予定はありません。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答 R５入札課回答
18 | 契約電力が１施設で500ｋｗ以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょうか。 |  | 契約電力を超過した場合は、両者協議の上、定めるものとします。 | 丸紅 | R２年11月回答 R３年10月回答 R５入札課回答
19 | 契約電力が１施設で500ｋｗ以上（協議制）の施設について、今現在の契約電力と2022年10月～2023年９月の１年間の最大需要電力の実績値をご教示願います。 例：契約電力：〇〇kw 最大需給電力実績：2023年７月 〇〇kw |  | 現在の契約電力は2200kWです。 また、2022年10月～2023年３月、５月～８月の最大需要電力実績値は配布資料５「受電デマンド実績」をご参照ください。 2023年４月、９月の最大需要電力実績値は以下のとおりです。 2023年４月：807kw ９月：1,320kW | 丸紅 | R３年10月回答
20 | 過去に新電力会社に切り替えたことはありますか。 |  | 新電力会社との契約実績あり。 | 丸紅 | R３年10月回答
21 | 仕様書２（11）の「地域を管轄する旧一般電気事業者が電気需給約款（契約開始時点）」の契約開始時点は2024年４月１日でしょうか。その場合は、本日時点の弊社約款提出では「割増額を上回り、又は減額幅を下回らないものとする」に違反する事になります。弊社は地域を管轄する旧一般電気事業者の算定緒元で燃料費調整単価を設定しておりますが、2024年４月１日から関西電力（株）が大幅に変更するため「割増額を上回り、又は減額幅を下回らないものとする」に齟齬が生まれるためです。 |  | 仕様書２（11）に記載の「地域を管轄する旧一般電気事業者が電気需給約款（契約開始時点）」における「契約開始時点」とは、仕様書２（３）「契約期間」に記載の、契約期間の初日を指します。 なお、入札説明書12（４）において入札時に提出を求めている「入札金額の積算根拠を示す資料」は、必ずしも電力供給約款であることを求めていませんので、任意様式により入札説明書12（４）に定める条件に合う算定諸元を適宜設定してください。