## 11-2
11-2 発電所
平成20年3月末現在
発電所 |  | 所在地 | 河川名 | 有効落差(最大条件時) | 最大出力 | 発電機 |  |  | 年間発電量
[6 empty] | 容量 | 電圧 | 個数 | (平成19年度)
|  |  |  | m | kW | kVA | kV | 個 | MWh
洛 北 | 発電所 | 京都市左京区静市市原町1406 | 鴨川 | 47.48 | 450 | 302 | 3.3 | 2 | 1111.2
|  |  | 鞍馬川 | 39.42
静原川
蹴 上 | 〃 | 〃 〃 粟田口鳥居町１ | 琵琶湖 | 33.74 | 4500 | 7500 | 6.6 | 1 | 18233.6
[6 empty] | 5000 | 6.6 | 1
夷 川 | 〃 | 〃 〃 聖護院蓮華蔵町33の3 | 〃 | 3.42 | 300 | 320 | 6.6 | 1 | 1780.4
栂ノ尾 | 〃 | 〃 右京区梅ヶ畑川西町53の2 | 清滝川 | 57.7 | 750 | 950 | 3.5 | 1 | 1678.9
墨 染 | 〃 | 〃 伏見区桃山町丹下14の11 | 琵琶湖 | 14.31 | 2200 | 2550 | 3.45 | 1 | 7907.2
山 家 | 〃 | 綾部市山家広瀬町上の町129の2 | 上林川 | 26.43 | 760 | 810 | 6.6 | 1 | 3428.6
天ケ瀬 | 〃 | 宇治市宇治金井戸14の4 | 淀川 | 57.1 | 92000 | 55000 | 13.2 | 2 | 164798
宇 治 | 〃 | 〃 宇治山田28の2 | 淀川 | 61.953 | 32500 | 7300 | 11 | 5 | 230072.1
志津川
大河原 | 〃 | 相楽郡南山城村大字北大河原小字川浦1の8 | 木津川 | 21.5 | 3200 | 1710 | 3.5 | 2 | 12669
相 楽 | 〃 | 〃 笠置町大字有市小字こんじ1 | 〃 | 3.3 | 710 | 410 | 3.3 | 2 | 1439.1
布目川 | 〃 | 〃 〃 大字飛鳥路小字ヒラセ山18-7 | 布目川 | 111.05 | 1100 | 1100 | 3.45 | 1 | 759.4
[6 empty] | 360 | 3.45 | 1
黒 田 | 〃 | 京都市右京区京北下黒田清水3 | 桂川 | 45.49 | 980 | 1040 | 6.6 | 1 | 4259
新 庄 | 〃 | 南丹市八木町船枝拝谷2 | 〃 | 68.49 | 6700 | 3800 | 6.6 | 2 | 16084.8
内 宮 | 〃 | 福知山市大江町内宮上杉645 | 宮川 | 49.19 | 210 | 230 | 6.6 | 1 | 900.1
橋 谷 | 〃 | 〃 〃 橋谷ホリカワ4-2 | 雲原川 | 82.1 | 410 | 550 | 3.3 | 1 | 1606.8
小 脇 | 〃 | 京丹後市丹後町小脇小字谷尻351 | 宇川 | 58.49 | 800 | 850 | 6.6 | 1 | 3009.5
清 滝 | 〃 | 京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町4 | 清滝川 | 33.33 | 250 | 260 | 3.3 | 1 | 653.6
和 知 | 〃 | 船井郡京丹波町市場朱柳5-1 | 由良川 | 19.52 | 5700 | 6300 | 6.6 | 1 | 20906.4
新由良川 | 〃 | 綾部市戸奈瀬町下ケ成65-5 | 〃 | 15.8 | 4900 | 4700 | 6.6 | 1 | 21351.7
|  |  |  | 15.75 |  | 580 | 6.6 | 1
高 山 | 〃 | 相楽郡南山城村大字高尾小字奥山10-282 | 名張川 | 53.7 | 6000 | 6500 | 6.6 | 1 | 23383.5
喜撰山 | 〃 | 宇治市池尾南組8 | 寒谷川 | 219.35 | 466000 | 250000 | 16.5 | 2 | 58980
淀川
宮津エネルギー 研究所 |  | 宮津市小田宿野1001 | ・ | ・ | 750000 | 420000 | 17 | 1 | －
[6 empty] | 420000 | 22 | 1
舞鶴 | 発電所 | 舞鶴市字千歳560-5 | ・ | ・ | 900000 | 605000 | 20 | 1 | 5316906
[6 empty] | 430000 |  | 1
大野発電所(府営) |  | 南丹市美山町樫原中ノ山 | 由良川 | 51.74 | 11000 | 12600 | 6.6 | 1 | 39329
太鼓山風力 発電所(府営) |  | 与謝郡伊根町字野村小字太鼓山 | ・ | ・ | 4500 | 882 | 0.69 | 6 | 4341
資料：関西電力株式会社京都支店、府公営企画課